Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням  напряжения

| Наименование КТП (10/0,4 кВ) | Мощность, кВА | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности сети 0,4 кВ, кВт |
| --- | --- | --- |
| ТП-3 10/0,4 | 400 | 33 |
| ТП-4 10/0,4 | 630 | 142 |
| ТП-5 10/0,4 | 400 | 429,9 |
| ТП-6 10/0,4 | 400 | 444,2 |
| ТП-7 10/0,4 | 630 | 556,3 |
| ТП-8 10/0,4 | 400 | 0 |
| ТП-9 10/0,4 | 630 | 407,7 |
| ТП-11 10/0,4 | 250 | 0 |
| ТП-2.1 10/0,4 | 630 | 658 |
| ТП-13 10/0,4 | 630 | 33,3 |
| ТП-17 10/0,4 | 630 | 505 |
| ТП-18 10/0,4 | 630 | 0 |
| ТП-25 10/0,4 | 630 | 457,2 |
| ТП-20 10/0,4 | 1000 | 444 |
| РТП-26 10/0,4 | 1000 | 0 |
| ТП-19 10/0,4 | 1000 | 655,11 |
| ТП-25 10/0,4 | 630 | 884,2 |
| ТП-1 10/0,4 | 1000 | 617,2 |
| ТП-2 10/0,4 | 630 | 229 |
| ТП-3 10/04 | 630 | 0 |